Narzędzia do sterylizacji zamknięte czy otwarte?

W związku z licznymi sygnałami ze środowiska dotyczącymi rozbieżności pomiędzy posiadaną wiedzą, doświadczeniem zawodowym i stanem faktycznym, a wymaganiami osób przygotowujących szpitale do akredytacji w sprawie sposobu przygotowania instrumentarium medycznego do sterylizacji - narzędzi zawiasowych; przedstawiam stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej. Narzędzia zawiasowe do procedur mycia-dezynfekcji mają być zdemontowane na części pierwsze i otwarte, a do sterylizacji zmontowane (chyba że producent wskazuje inaczej), a narzędzia zawiasowe zamknięte na pierwszy ząbek(zamek blokady).  Informacja o takim postępowaniu znajduje się w broszurze www.a-k-i.org : „Prawidłowy sposób przygotowania. Przygotowanie instrumentarium medycznego zachowujące jego wartość.” z roku 2017 str 74.  Na taki zapis powołuje się również Maria Ciuruś w „Pielęgniarstwie operacyjnym”  wydanym w  2018r, str 329. Ponadto należy pamiętać, że ustawodawca zapisami w Ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2017r, poz. 211 ze zm.) zobowiązuje nas do  stosowania się do zaleceń producenta wyrobów medycznych zgodnie z ich  instrukcją. Większość producentów instrumentarium chirurgicznego stoi na stanowisku, że ze względu na  oddziaływanie dużej siły fizycznej podczas procesu sterylizacji  zamykanie narzędzi „zawiasowych” na pierwszy zamek, traktować należy jako działanie profilaktyczne(korozja naprężeniowa).

Dorota Kudzia Karwowska

Prezes Zarządu Polskiego

Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej